附件1
ICS 03 180
CCS A 18
	


DB  
四川省地方标准
DB 51/T XXXX—2021
教育装备产品的基础参数检测验收规范
（送审稿）

	

	


2021-XX-XX发布
2021-XX-XX实施
四川省市场监督管理局   发布


前  言
本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行起草。
本文件由四川省教育厅提出、归口并负责解释。
本文件由四川省市场监督管理局批准发布。
本文件主要起草单位： 四川省学校国有资产与教育装备中心、成都市产品质量研究院有限责任公司、成都市教育技术装备管理中心、中国测试技术研究院。
本文件主要起草人：王方文、李昌玉、苟帮超、刘友全、蔡小先、母宇渊 、刘旭芳、周陶、张志瑜、李大国、罗艺生、周承毅。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为： 
——本次为首次发布
教育装备产品的基础参数检测验收规范
范围
本文件规定了教育装备产品基本参数的术语和定义、检测验收和检验判定。
本文件适用于教育装备产品质量履约检测验收中基础参数的检测验收。
本文件不适用于涉及产品机械、电气、食品及环境等安全性指标的检测验收。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

JY 0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求

JY 0002-2003 教学仪器设备产品的检验规则
JY 0027-1993 教学仪器产品图样和技术文件未注公差尺寸的极限偏差

DB51/T 1252  政府采购 教学仪器设备产品质量验收规范

DB51/T 1780-2014 教学仪器设备产品检验规范

术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
教育装备产品

指实施和保障教育教学活动的仪器、设备、设施、教育信息化产品的总和。

3.2

基础参数
不依赖专业检测设备，无特定检测环境要求，可通过感官检查、常规量具、现场操作演示等方法进行检查验证的教育装备产品的技术指标或供需双方商定的质量要求。

3.3

常规量具

不需经专业培训即可掌握使用的测量长度、质量、角度等常见技术参数的量具。

3.4
包装及开箱检查
对产品外包装质量及内装资料、配件等进行的检查。
3.5
一致性检查
指通过检查教育装备产品上的铭牌、合格证、包装等标识以及供货方提供的相关证明材料，确认产品标识性能是否与供需双方约定一致的检查。
3.6
外观质量
对产品表面采用正常视力目视检查或采用放大镜等常规量具进行的定性比较检查，也包含通过目视方法对产品材质类型进行的检查。
注：产品材质类型的检查仅适用于定性检查，如区分金属、木材、塑料；不适用于产品材质质量优劣的检查。

3.7
基本尺寸
可通过常规量具现场进行测量的，反映产品规格或性能指标的尺寸。

3.8
功能性检查

依据产品使用说明书或供需双方约定，通过现场演示的方式验证产品是否满足要求的检查。
3.9
安全性检查
依据国家或行业标准规定的安全性指标规定和供需双方的约定，对产品的安装、使用的安全性进行的检查。
注：凡国家或行业标准规定的安全性指标，应由具备相应资质的实验室进行检测。
检测验收

4.1  包装及开箱检查

4.1.1  产品的外包装及标识信息应符合JY 0001-2003中12.1条要求。
4.1.2  产品使用说明书应符合JY 0001-2003中11.3条要求。
4.1.3  开箱检查中内装资料、配件不齐全的，应经供需双方确认，必要时保留影像凭证。
4.1.4  对有贮存要求的产品，开箱检查过程应尽量避免破坏产品的储存条件及包装防护措施，尽量保持原有贮存条件。

4.2  一致性检查

4.2.1  产品铭牌、合格证等标识信息应清晰可辨，不易脱落更换。
4.2.2  产品相关证书、检验报告等资料提供的规格型号、技术指标等信息应与采购方要求一致。

4.2.3  验收方对产品标识信息真实性存疑时，应及时通知供需双方进行核实。
4.2.4  涉及到产品使用安全、性能的关键数据，应由具备相应检测资质的实验室提供数据，不适用于通过一致性检查方式进行验收。
4.3外观质量
4.3.1  外观质量除应符合供需双方质量约定要求外，还应按JY0001-2003第7条中关于外观质量要求的规定进行检测。
4.3.2  外观质量应由正常视力或经矫正后达到正常视力，无颜色识别障碍的检查人员检测。
4.3.3  外观质量检查中涉及颜色比较的，应尽量选择在多云的自然昼光下进行，周围没有彩色物体反射光，如红墙或绿树的反射光。应注意避免在阳光直接照射下进行观察。

4.4基本尺寸

4.4.1  产品基本尺寸应符合供需双方质量约定。如合同中未对尺寸公差进行约定的，尺寸极限偏差按JY 0027-1993的要求执行。
4.4.2  测量产品基本尺寸所用量具，其测量精度不得低于极限偏差要求。
4.4.3  测量产品基本尺寸应选取最不利位置进行测量，检测结果取偏差最大极限值。
4.4.4  如采用优于极限偏差精度要求的量具，测量结果应按GB/T 8170要求修约到技术要求相同有效位数后进行比较。
4.5功能性检查

4.5.1  产品功能有相关国家或行业标准规定的，应按相关标准要求规定进行。国家或行业标准未作要求的，应满足教育教学要求且符合供需双方质量约定。

4.5.2  功能性检查应按产品附带使用说明书要求进行操作。
4.5.3  功能性检查需专业人员操作的，应由专业人员现场进行操作演示，演示环境应与实际使用环境条件基本一致。
4.6安全性检查

产品安全性检查应执行相关国家或行业标准规定。国家或行业标准未规定，供需双方另有约定的，按双方约定方法进行检查，检查结果需经供需双方确认。
检验判定

判定人员

     检测判定人员不少于3人且为奇数。当判定意见出现不一致时，少数服从多数。
判定依据

产品质量的判定依据为被检产品的国家或行业标准、国家有关法律规定，以及采购合同要求或明示质量承诺。

单件样品不合格判据
单件样品不合格判定依据见下表。有一项检验项目不合格，则该样品不合格。
 单件样品不合格判据

	检验项目
	不合格项目

	外观质量
	外观有一项严重不合格（严重变形、破损、划伤、锈蚀、露底、色差等）。

	
	外观不合格项累计超过被检项的1/4。

	
	材质不符合要求，影响产品功能或使用性能的。

	基本尺寸
	尺寸不符合要求，影响产品功能或使用性能的。

	功能
	主要功能要求有一项不合格。

	
	非主要功能要求有一项严重不合格。

	
	其它功能要求不合格项累计超过被检项的1/4。

	包装及开箱
	外包装严重破损。

	
	外包装的标准严重不符合国家标准要求。

	
	无合格证或合格证无检验人员检印（或签字）和检验日期。

	
	无使用说明或使用说明无制造厂名和地址、邮编、电话。

	
	产品标准规定的附件（或备件）不齐全。

	一致性
	投标文件、产品外包装、样品明示的产品品牌、型号、生产厂家等基本信息不一致。

	
	提供的相关证明材料与产品组成结构不一致。

	
	提供的相关证明材料信息与产品功能要求不一致。

	
	提供的相关证明材料中的产品材质与合同规定不一致。

	安全性
	产品安全性不符合国家相关标准的。

	
	产品安全性不符合约定要求的。


__________________________
《教育装备产品的基础参数检测验收规范》编制说明
一、制订的背景和意义
教育装备是教学活动的物质基础和技术保障，其质量关系到教学效果、师生健康和安全。教育装备产品质量履约检测验收是保障产品质量，阻止不合格产品进校园的重要环节。由于品类多、且大部分产品没有相关国家或行业标准，导致开展教育装备产品质量履约检测验收缺乏依据，并且学校在教育装备产品质量履约检测验收时，由于缺乏专业人员、专门工具、专业的技术，也无法有效控制质量。制订本标准，是为了解决在产品缺乏国家标准和行业标准、学校缺乏专业力量的情况下，如何开展教育装备产品质量履约检测验收。

二、工作简况

（一）任务来源
本标准由四川省学校国有资产与教育装备中心（原四川省教育厅技术物资装备管理指导中心，以下简称省国资装备中心）申请，经四川省市场监督管理局标准化主管部门批准。2020年7月四川省市场监督管理局文件——《关于下达2020年度四川省地方标准制修订项目立项计划（第二批）的通知》（川市监函〔2020〕445号）——同意该标准由教育厅技装中心牵头，组织相关单位开展标准制订工作。

（二）协作单位
成都市教育技术装备管理中心、成都市产品质量研究院有限责任公司、中国测试技术研究院。

（三）标准主要起草人

王方文、李昌玉、苟帮超、刘友全、蔡小先、母宇渊 、刘旭芳、周陶、张志瑜、李大国、罗艺生、周承毅。

（四）主要工作过程

1.该地方标准立项通知下达后，省国资装备中心成立了标准起草小组，制订了工作计划，开展了调研、调查，查阅了相关标准、资料，在此基础上，确定了本技术规范编制原则、框架、组成内容等，于2020年11月底形成了标准草案。

2.2020年12月，省国资装备中心组织召开了制订《教育装备产品的基础参数检测验收规范》地方标准首次工作会，装备部门、专业检测机构的专家，相关企业的技术骨干等参加了会议，起草人员及相关专家对标准草案进行了逐条的讨论，会上提出了修改的意见并布置了工作任务，在此基础上数易其稿，形成了标准征求意见稿。

3.2021年4月1日，省教育标委会将《关于征求地方标准<教育装备产品的基础参数检测验收规范（征求意见稿）>的意见的函》发到各市（州）教育技术装备部门、行业协会会员企业及相关单位征求意见，收到市州教育装备部门的6条意见。

4.2021 年 5 月 12 日，省国资装备中心将《关于对＜教育装备产品的基础参数检测验收规范（征求意见稿）>征求意见的函》发到了法规综改处、督导审计处、基教处、信息化处、体卫艺处、职教处、民族教育处、社会与民办教育处、教科院、基建后产中心、信息化与大数据征求意见，截止5月25日收到信息化处3条意见，其他处室（单位）无意见。

5.2021年6月，在广泛征求教育厅相关处室（单位）、各市（州）装备部门和四川教育装备行业协会意见基础上，省国资装备中心组织召开了第二次制订工作会，对收到的9条意见进行了认真分析处理，采纳了3条意见，6条意见不采纳，形成四川省《教育装备产品的基础参数检测验收规范》地方标准征求意见汇总处理表。
6.省市场监督管理局于2021年7月将《教育装备产品的基础参数检测验收规范》地方标准通过省市场监督管理局的网站向社会各界公开征求意见，截止2021年8月13日未收到反馈意见。

7.2021年9月24日，省国资装备中心委托四川省机械科技情报标准研究所对《教育装备产品的基础参数检测验收规范》进行标准查新，省机械科技情报标准研究所出具了《教育装备产品的基础参数检测验收规范》标准查新报告，查新报告的结论是：“目前未见与委托标准名称和主要规范性要素均相似的现行有效的《教育装备产品的基础参数检测验收规范》相关国家标准、行业标准、四川省地方标准；除委托项目自身的立项计划外，未见相关国家标准立项计划、行业标准立项计划、四川省地方标 准立项计划，委托项目与其立项计划中的名称和制修订状态一致。”。

三、标准编制原则

（一）科学性原则

科学性是标准的基本原则。本标准围绕JY0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求、JY0002-2003教学仪器设备产品的检验规则，DB51/T 1780-2014教学仪器设备产品检验规范，结合检验检测、履约验收过程中遇到的实际问题，考虑到各地教育装备部门、学校开展验收工作的人员专业水平、检测手段等现实困难，力求用简单有效的方法，从产品的包装和开箱检查、一致性检查、外观质量、基本尺寸、功能性检查、安全性检查等方面开展检测，控制产品质量。
（二）规范性原则

本规范严格遵照GB/T 1.1-2020标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写的有关规定，以确保标准编写的规范性。

（三）适用性原则

本标准适用于专业检测机构、各地教育装备部门和学校开展教育装备产品质量检测履约验收，特别适合于学校开展政府采购项目的收货验收或履约验收工作，具有较强的可操作性及适用性。

（四）安全性原则

本规范的制订坚持以师生为本、安全至上，有针对性地提出相关安全方面要求。

四、主要内容及依据

本标准规定了教育装备产品基本参数的术语和定义、检测验收和检验判定。

术语和定义

（1）规定了本标准中基础参数的定义及涉及到的检验项目，并对各检测项目的范围进行了定义。避免出现本标准的适用范围的不适当应用。

（2）在定义中，重点突出了在基础参数检测所需工具和可操作方面的要求。国家有相应标准要求的、需专业人员或仪器设备的项目，不适用于本标准。

（二）检测验收

（1）外观质量项目的要求参照引用了JY0001-2003，对人员和环境作出了简单要求，既充分考虑易操作性，又对结果的客观性作出适当要求。

（2）基本尺寸项目参照了JY 0027-1993，由于多数验收要求中只规定尺寸不规定公差，本标准对此进行要求以方便判定。此外，对测量方法和数据处理做出了要求，方便进行判定。

（3）功能性检查项目重点考虑了现场验收条件下，项目验收的易操作性。

（4）包装和开箱检查项目主要引用JY 0001-2003的相关规定，并对继续储存的作出了要求。

（5）一致性检查项目重点规定了检查项目注意事项和可适用范围。

（6）安全性检查项目重点规定了在国家标准未进行规定、双方自行约定的项目，故对方法上作出了要求，尽量参考国家和行业标准。

（三）检验判定
（1）对判定依据的选择范围作出了规定。

（2）本标准仅为基本参数验收标准，对本标准规定以外的参数或技术要求不在适用范围，故仅对各检验项目单项判定要求作出了规定。对产品或合同项目总的判定，应依据DB51/T 1780-2014 教学仪器设备产品检验规范中相关要求进行判定，故不在本条款列出。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

没有了解到国外有同类标准。

六、标准与现行法律、法规和国家、行业、地方标准的关系

本标准的编制根据《中华人民共和国标准化法》和《四川省地方标准管理办法》（四川省人民政府令第232号）等相关规定，与现行法律法规、技术标准无任何抵触。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、贯彻标准的要求、措施和建议
本标准的制订对指导、规范我省教育装备产品质量履约验收具有指导作用，建议作为推荐性地方标准发布实施。建议标准发布后由四川省教育厅技术物资装备管理指导中心组织各级教育装备部门的专业技术人员进行该标准的宣贯培训工作，以利于该标准的实施。

                              标准起草小组

                               2021年9月





















