附件1

2021年度全省实验动物质量及设施环境检测结果汇总表

| 序 | 单位名称 | 动物品种及等级 | 检测结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初检 | 复检 |  |
| 1 | 成都达硕实验动物有限公司 | SPF级大鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | 清洁级豚鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | 普通级豚鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | 普通级实验用猪 | 合格 | / |  |
| 2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | 清洁级豚鼠 | 合格 | / |  |
| 3 | 成都中医药大学 | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | SPF级大鼠 | 大鼠细小病毒RV株抗体阳性 | 合格 |  |
| 4 | 川北医学院 | SPF级小鼠 | 小鼠仙台病毒抗体阳性 | 合格 |  |
|  |  | SPF级大鼠 | 大鼠仙台病毒抗体阳性 | 合格 |  |
| 5 | 四川大学实验动物中心 | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | SPF级大鼠 | 未检测 |  | 未生产 |
| 6 | 四川格林豪斯生物科技有限公司 | 普通级猴 | 弓形虫抗体阳性 | 合格 |  |
| 7 | 四川横竖生物科技股份有限公司 | 普通级猴 | 合格 | / |  |
|  |  | 普通级实验用猪 | 合格 | / |  |
| 8 | 四川省实验动物专委会养殖场 | 普通级豚鼠 | 合格 | / |  |
| 9 | 四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所 | SPF级小鼠 | 未检测 |  | 未生产 |
|  |  | SPF级大鼠 | 未检测 |  | 未生产 |
|  |  | 普通级猴 | 合格 | / |  |
| 10 | 四川省中医药科学院 | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
|  |  | SPF级大鼠 | 合格 | / |  |
| 11 | 四川养麝研究所 | 设施环境 | 合格 | / |  |
| 12 | 西南医科大学 | SPF级大鼠 | 未检测 |  | 未生产 |
|  |  | SPF级小鼠 | 未检测 |  | 未生产 |
| 13 | 雅安普莱美生物科技有限公司 | 普通级猴 | 合格 | / |  |
| 14 | 成都中科奥格生物科技有限公司 | 普通级实验用猪 | 合格 | / |  |
| 15 | 四川中科奥格生物科技有限公司 | 普通级实验用猪 | 合格 | / |  |
| 16 | 成都药康生物科技有限公司 | SPF级小鼠 | 合格 | / |  |
| 17 | 四川农业大学 | 设施环境 | 合格 | / |  |
| 18 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | 设施环境 | 温度超标 | 合格 |  |
| 19 | 成都利尔药业有限公司 | 设施环境 | 合格 | / |  |
| 20 | 成都康城新创生物科技有限公司 | 设施环境 | 合格 | / |  |

附件2

2021年度全省实验动物质量及设施环境检测指标汇总表

| 序 | 品种级别 | 检测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPF级 小鼠 | 蠕虫、沙门菌、肺炎克雷伯杆菌、支原体抗体、仙台病毒抗体、鼠痘病毒抗体、小鼠肝炎病毒抗体、呼肠孤病毒III型抗体 |
| 2 | SPF级 大鼠 | 蠕虫、沙门菌、肺炎克雷伯杆菌、支原体抗体、汉坦病毒抗体、仙台病毒抗体、大鼠细小病毒RV株抗体、大鼠冠状病毒抗体、呼肠孤病毒III型抗体 |
| 3 | 普通级 豚鼠 | 体外寄生虫、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 |
| 4 | 清洁级 豚鼠 | 体外寄生虫、蠕虫、支气管鲍特杆菌、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 |
| 5 | 普通级 猴 | 弓形虫抗体、结核分枝杆菌、猴B病毒抗体 |
| 6 | 普通级 实验用猪 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、猪瘟病毒抗体、猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体、伪狂犬病病毒抗体 |
| 7 | 设施环境 | 屏障环境：温度、湿度、噪声、压差、氨浓度 |
|  |  | 普通环境：温度、湿度、噪声、氨浓度 |